## LOE MIND
LISA 3 BIM LUBATUD VASTUOLUD
Käesoleva dokumendi eesmärk on määratleda andmesisu nõuded erinevates projekteerimisfaasides (elukaare etappides) erinevatele mudelielementidele. Tänu konkreetsetele infonõuetele, on mudeli kasutajal võimalik usaldada mingis elukaare etapis teatud informatsiooni ning seeläbi hinnata mudeli kasutatavust konkreetsele vajadusele. Lisaks paraneb mudelipõhise kommunikatsiooni kvaliteet ja selgineb mudeli usaldusväärsuse tase. Nõutud andmete osas peavad olema mudelielemendid ja nende info usaldusväärne.
Dokument käsitleb vaid elemendi-spetsiifilisi nõudeid ja neid tuleb tõlgendada koos tekstidokumendiga. Üldised nõuded mudeli ja selle andmesisu kohta on välja toodud teksti-dokumendis. Nõuete esitamise süsteemi selguse huvides on tasemed defineeritud projekteerimise etappide järgi ning need on esitatud IFC (Industry Foundation Classes) andmemudeli baasil. Info sisestamiseks mudelielementidele, tuleks maksimaalselt ära kasutada IFC standardi omaduste kogumeid (nt Pset_RoofCommon, Pset_ValveTypeCommon) ja tarkvaras juba olemasolevaid atribuute ja parameetreid. Vajadusel tuleb elementidele juurde luua uusi parameetreid. Info peab olema koondatud eraldi omaduste kogumisse (user defined property set). Oluline on info ülekandumine IFC formaati.
Näide: Kui arhitekt soovib teada, millal ja mis infoga tuleb modelleerida akna elemendid, siis leiab ta lehe "Andmesisu nõuded" realt "1.19 IfcWindow (aken)" eskiisist kuni teostusprojektini X-id ehk et elemendid tuleb kõikides etappides modeleerida. Mis on nende X-de erinevus ehk mis on nõutud usaldusväärne info selgub kui klikkida "Andmesisu viide" lahtris hüperlingile "Avatäited", mis suunab kasutaja lehele "Avatäited". Sealt lehelt selgub, millised on infonõuded erinevates elukaare etappides kõikidele avatäidetele. Eelprojektis kehtivad näiteks nõude read 1-6. Kui sama infonõue kehtib mitmes erinevas elukaare etapid või lausa kõigis, tuleb seda tõlgendada, selliselt, et info muutub ajas täpsemaks (nt soojusläbivus esitatakse eelprojektis nõudena, kuid hiljem juba konkreetse toote väärtusena).

## VASTUOLUD
KOORDINEERITUSE TASE PÕHIPROJEKTIS; LUBATUD VASTUOLUD (mm)
Kood | Element | Masin-loetav tunnus | AR10 | AR20 | AR99 | EK10 | EK99 | KVJ10 | KVJ20 | KVJ30 | KVJ40 | KVJ99 | VK10 | VK20 | VK99 | EL10 | EL20 | EL99 | ISO99
AR10 | Uksed, aknad, klaasfassaad, klaasvahesein ja piirded | IfcDoorStyle, IfcWindowStyle; IfcCurtainWallType; IfcRailingType | 0
AR20 | Ripplaed | IfcCoveringType.CEILING | 0 | 5
AR99 | Muud AR elemendid | - | 0 | 100 | 200
EK10 | Monteeritavad elemendid | 115_Monteeritav=TRUE | 0 | 25 | ⌂ | 5
EK99 | Muud EK elemendid | 115_Monteeritav=FALSE | 0 | 25 | ⌂ | 5 | 50
KVJ10 | Tehnosüsteemide peamagistraalid* | - | 0 | 25 | X | 25 | 50 | 5
KVJ20 | Tehnosüsteemide torustik (mitte peamagistraal) | - | 0 | 25 | X | 25 | 50 | 25 | 50
KVJ30 | Vent agregaadid ja seadmed (AHU), split-süsteemid, jahutustalad, kütteseadmed, paagid, mahutid | IfcUnitaryEquipmentType; IfcCooledBeamType; IfcCoilType; IfcSpaceHeaterType; IfcTankType, IfcBoilerType | 0 | 25 | X | 25 | 50 | 5 | 50 | 5
KVJ40 | Survetorustik kuni DN32 | IfcPipeSegmentType; 600_Diameeter≤32mm | 0 | 100 | X | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | X
KVJ99 | Muud KVJ elemendid (va isolatsioon) | - | 0 | 50 | X | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50
VK10 | Isevoolne torustik (kanalisatsioon) | IfcSystem = name contains "Kanalisatsioon" | 0 | 25 | X | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
VK20 | Survetorustik kuni DN32 | IfcPipeSegmentType; 600_Diameeter≤32mm | 0 | 100 | X | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | X | 100 | 5 | X
VK99 | Muud VK elemendid (va isolatsioon) | - | 0 | 50 | X | 50 | 50 | 5 | 50 | 50 | 100 | 50 | 5 | 100 | 100
EL10 | Valgustid, kilbid, keskused, UPSid, seadmekapid | IfcLightFixtureType; IfcElectricDistributionPoint; IfcElectricFlowStorageDeviceType | 0 | 25 | X | 25 | 25 | 5 | 200 | 50 | 100 | 200 | 5 | 50 | 50 | 25
EL20 | Kaabliredelid, riputusrennid, põrandakanalid | IfcCableCarrierSegmentType | 0 | 5 | X | 25 | 25 | 5 | 200 | 50 | 100 | 200 | 5 | 50 | 50 | 25 | 50
EL99 | Muud EL elemendid | - | 0 | 25 | X | 50 | 50 | 25 | 200 | 100 | 100 | 200 | 5 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100
ISO99 | Tehnosüsteemide isolatsioon | IfcCoveringType.INSULATION | 0 | 100 | X | 100 | 100 | 100 | 500 | 200 | X | 500 | 100 | X | 500 | 100 | 200 | 200 | X
* | - pealiin, millel puudub otseühendus tarbijatega
X | - vastuolude kontrolli ei teostata
⌂ | - teostatakse ühilduvuse kontroll